附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胆道内窥镜 | 设备功能需求： 1、高清显示屏，色彩真实，分辨率高: 2、可实时图像冻结和释放: 3、可采集术中照片，自带 USB接口，保存录像; 4、配备多种规格直径的胆道镜:(2.5mm-5.5mm); 5、适配内镜下活检钳; 6.专用台车，移动方便快捷，稳定性高: 7.产品性能稳定，故障率低。 | 1套 | 国产 |